Опросный лист для выбора блочной/традиционной АЗС

| Название организации | Электронная почта |
| --- | --- |
| ФИО контактного лица | Телефон |
| Должность | Город |
| Отрасль, область деятельности организации |  |

Выберите конструктив АЗС

|  | ☐ «БАЗС один пост» Блочная АЗС с одним островком |
| --- | --- |
|  | ☐ «ТАЗС один пост» Традиционная АЗС с одним островком |
|  | ☐ «БАЗС многопостовая» Блочная АЗС с несколькими островками |
|  | ☐ «ТАЗС многопостовая» Традиционная АЗС с несколькими островками |

| Тип АЗС | ☐ БАЗС (блочная АЗС – резервуары располагаются подземно непосредственно под топливораздаточными колонками) ☐ ТАЗС (традиционная АЗС – резервуары располагаются подземно в стороне, отдельный пункт слива) |
| --- | --- |
| Исполнение резервуара | ☐ Одностенное (резервуар устанавливается в бетонный бункер) ☐ Двустенное ☐ Подогрев резервуара ☐ Утепление резервуара Примечание _________________________________________________ |
| Исполнение системы контроля межстенного пространства | ☐ Газовое (АЗОТ) ☐ Тосольное |
| Количество видов топлива | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ Примечание _________________________________________________ |
| Виды топлива и объём запасов топлива, куб.м | ☐ Бензин АИ-92 нажмите м3 ☐ Бензин АИ-95 нажмите м3 ☐ Бензин АИ-98 нажмите м3 ☐ Бензин АИ-100 нажмите м3 ☐ Дизельное топливо нажмите м3 ☐ Пропан-бутан нажмите м3 Примечание _________________________________________________ |
| Количество островков, с дугами безопасности | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Примечание _________________________________________________ |
| Навес | ☐ Один навес 3х3 метра ☐ Два навеса по 3х3 метра ☐ Один навес 7х7 метров ☐ Один навес 10х8 метров ☐ Один навес 22х8 метров ☐ Один навес 22х15 метров ☐ Другое _______________________________________________ |
| Отделка навеса | ☐ Фриз панели (оцинкованная сталь с полимерным покрытием) ☐ Без отделки |
| Количество ТРК | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Другое ________________ Наименование ТРК __________________________________________ |
| Количество заправочных рукавов одной ТРК | ☐ 1 вид топлива, 1 рукав ☐ 1 вид топлива, 2 рукава ☐ 2 вида топлива, 2 рукава ☐ 2 вида топлива, 4 рукава ☐ 3 вида топлива, 3 рукава ☐ 3 вида топлива, 6 рукавов ☐ 4 вида топлива, 4 рукава ☐ 4 вида топлива, 8 рукавов Примечание _________________________________________________ |
| Производительность выдачи ТРК | ☐ 50 л/мин ☐ 80 л/мин ☐ Другая __________________ л/мин |
| Система отпуска нефтепродукта | ☐ Пульт (отпуск топлива с пульта/компьютера оператора) ☐ Терминал самообслуживания (прием наличных, банковских карт) ☐ Другое _________________________________________________ |
| Портал | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Примечание ________________ |
| Контроль уровня топлива (необходим по нормам НПБ 111-98 для отключения насоса при заполнении) | ☐ Датчик верхнего уровня (автоматическое отключение насоса при наполнении, сигнализация верхнего уровня) - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО НПБ ☐ Уровнемер (датчик верхнего уровня - автоматическое отключение насоса при наполнении, сигнализация верхнего уровня, измерение уровня жидкости, измерение уровня раздела сред, измерение температуры, измерение плотности светлых нефтепродуктов, передача данных оператору и/или на удаленный компьютер по GSM) Наименование ______________________________________________ |
| Необходимость поставки резервуара аварийного пролива | ☐ Да ☐ Нет |
| Необходимость поставки операторной | ☐ Да ☐ Нет |
| Необходимость пуско-наладочных работ | ☐ Да ☐ Нет |
| Необходимость монтажа | ☐ Да ☐ Нет |
| Необходимость брендирования навеса | ☐ Да ☐ Нет |
| Необходимость брендирования колонки | ☐ Да ☐ Нет |
| Необходимость подсветки навеса | ☐ Да ☐ Нет |
| Видеонаблюдение | ☐ Да ☐ Нет |
| Необходимость поставки программного обеспечения для ТРК | ☐ Да ☐ Нет |
| Поставка труб между колонками, резервуарами, ТРК | ☐ Да ☐ Нет |
| Стойка для линии деаэрации | ☐ Да ☐ Нет |
| Линия рециркуляции | ☐ Да ☐ Нет |
| Необходимость тех.узлов под отсек слива | ☐ Да ☐ Нет |
| Количество тех.отсеков узлов слива | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Другое ________________ |
| Необходимость экованны под ТРК | ☐ Да ☐ Нет |
| Тех.отсек переключения стоков | ☐ Да ☐ Нет |
| Необходимость терминалов самообслуживания | ☐ Да ☐ Нет |
| Количество терминалов самообслуживания | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Наименование ________________________________________ |
| Необходимость узла заземления автоцистерны | ☐ Да ☐ Нет |
| Необходимость установки молниеотводов | ☐ Да ☐ Нет |
| Количество молниеотводов | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Другое ________________ |
| Наружное покрытие резервуаров | ☐ Да ☐ Нет Наименование_________________________________________ |
| Внутреннее покрытие резервуаров | ☐ Да ☐ Нет |
| Доставка | ☐ Да ☐ Нет Адрес__________________________________________________ |

Дополнительные требования и условия